第35回　西湘地区コントロールサーベイ

一般検査実施要綱

1. 対象項目一覧

・尿蛋白定性・定量、尿糖定性・定量　3試料

・フォトサーベイ用写真（1～8）

1. 試料一覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試料番号 | 容量 | 対象項目 |
| 試料１ | 10mL | 尿蛋白定性・定量 |
| 試料2 | 10mL | 尿蛋白定性・定量 |
| 試料3 | 10mL | 尿糖定性・定量 |

フォトサーベイ（一般設問1～8）

1. 尿蛋白定性・定量、尿糖定性・定量

1）検体は原液のまま使用してください。

2）検体の測定は日常検査で採用している方法で実施してください。

3) 分析装置を使用の場合、測定方法に従って実施してください。

4) 試料の測定は一度、室温に戻してから実施してください。

5）試験紙を浸す際、試験紙にスポイトで滴下しないでください。

6）試験紙成分の試料への溶出を防ぐため、測定は2～3回以内としてください。

7）解答欄には定性値と定量値をそれぞれ入力してください。

定量値には単位も入力してください。

8）尿蛋白・尿糖定性を実施した場合、定性に使用した試験紙メーカー名を回答欄に入力

してください。

9）尿蛋白定量・尿糖定量を実施した場合、測定機器・試薬名・メーカー名・測定原理を

それぞれ回答欄に入力してください。

２．フォトサーベイ(写真1～8)

1) 写真１～8に該当する成分名を染色および定性所見を元に、選択肢より解答番号を解答欄に入力してください。

* + 1. ファイルはPDF形式となっておりますので Adobe Reader等を使用してください。

【３】結果報告締め切り日および送付先

　　　**結果報告締切日　　　2019年4月13日(土)**

**送付先　　　　　メール送信アドレス** seisyousabei@yahoo.co.jp

※回答の際、解答ファイルの題名に施設名と項目名を書いてください

一般検査に関する問合わせは　小澤病院　検査室　五十川(イソガワ)将志　0465-24-3121まで