第35回　西湘地区コントロールサーベイ　輸血検査実施要綱

【実施項目】

・血液型検査　1-1・1-2：ABO血液型およびRhD血液型検査

・抗体価測定（フォト）

・不規則抗体検査（机上）

【配布試料】

1-1：1-C（3～5％赤血球浮遊液）・1-S（血漿）

1-2：2-C（3～5％赤血球浮遊液）・2-S（血漿）

* 配布試料はそのまま使用してください。但し、強い溶血が認められた場合のみ赤血球を洗浄後、

3～5％に再浮遊し使用してください。

◎試料到着後、試料の状態を確認し、直ちに実施出来ない場合は冷蔵庫(2～8℃)にて保管し凍結させないよう御注意ください。

◎試料到着後、出来るだけ迅速に実施してください。

◎ヒト血液を原料として調製しています。感染等に注意して取扱いください。

【方法】

・血液型検査

ABO血液型およびRhD血液型検査を試験管法にて実施してください。

RhD血液型検査にて抗D試薬の直後判定が“陰性”の場合は、引き続き≪D陰性確認試験≫を

行ってください。

使用している抗D試薬名を回答欄に記入してください。

・抗体価測定

各希釈倍数の反応強度を判定し、抗体価を回答してください。

注）抗体価は（1＋）以上の凝集を示す最大希釈倍数とします。

・不規則抗体検査

回答用紙の抗原組成表にて消去法を行い、各設問に回答してください。

抗原組成表には消去法も入力してください。

赤血球型検査(赤血球系検査)ガイドライン(改訂2版)に沿って回答してください。

【回答方法】

結果を入力したファイルを下記アドレスに電子メールへ添付して送信してください。

送付ファイル名は「施設No．施設名　西湘輸血」としてください。

結果送信用メールアドレス：[seisyousabei@yahoo.co.jp](mailto:seisyousabei@yahoo.co.jp)

結果送信締切：201９.4.1３(土)必着

【輸血検査に関する問合せ】

山近記念総合病院　検査室　安井祥子　℡ 0465-47-7151